# Brandschutzordnung

nach DIN 14 096 - A

## Brände verhüten

Rauchverbote und Verbot zum Umgang mit offenem Feuer in den gekennzeichneten Bereichen beachten!

# Verhalten im Brandfall

## Ruhe bewahren

### Brand melden

Hausalarm über Druckknopfmelder auslösen und Feuerwehr über Notruf 0-112 alarmieren!

Inhalt der Meldung:

- Wer meldet?

- Was ist passiert?

- Wo ist etwas passiert?

- Wie viele Personen sind betroffen/verletzt?

- Warten auf Rückfragen!

### In Sicherheit bringen

- Gefährdete Personen mitnehmen

- Hilfsbedürftigen Personen helfen

- Türen schließen

- Gekennzeichneten Rettungswegen folgen

- Keine Aufzüge benutzen

- Anweisungen der Brandschutzhelfer/Feuerwehr befolgen

- Sammelpunkt aufsuchen

### Löschversuche unternehmen

- Feuerlöscher benutzen, Eigensicherung beachten

- Möglichst mehrere Handfeuerlöscher gleichzeitig einsetzen